|  | Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» Приказ № 21-з от 14 июня 2012 г. |
| --- | --- |

Документация о закупке № 8

на право заключения договора по строительству объекта:

«Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)»

Тамбов 2012 г.

# 1. Общие положения.

1.1. Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола») (далее по тексту – «Заказчик») проводит закупку в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Федеральный закон № 223-ФЗ»). Способ закупки - открытый аукцион на право заключения договора, предмет которого указан в Информационном паспорте аукциона,  в соответствии с Федеральным законом от №223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ и услуг, утвержденной наблюдательным советом  Заказчика.

1.2. Начальная (максимальная) цена договора (лота), порядок формирования цены договора (лота), величина понижения начальной цены договора  (лота) «шаг аукциона» указаны в Информационном паспорте аукциона.

1.3. Источник (и) финансирования государственного заказа  указан (ы) в Информационном паспорте аукциона.

1.4. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы  определены в проекте договора (приложение к документации о закупке).

1.5. Выполняемые работы  должны соответствовать требованиям, установленным в Информационном паспорте аукциона, к качественным, техническим характеристикам работ,  требования к их безопасности, требования к результатам работ и  иным показателям связанным с определением соответствия выполняемых  работ потребностям Заказчика.

1.6. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи  заявок, на участие в аукционе указаны  в Информационном паспорте аукциона.

Место, день и время  начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе указаны  в  Информационном паспорте аукциона.

1.7. Место, порядок, дата и время проведения аукциона указаны в документации об аукционе и  Информационном паспорте аукциона.

1.8. Заявки на участие в открытом аукционе  принимаются  ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола» по адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Базарная, 102  с 8-30 до 17-30  (перерыв  с 12-30 до 13-30),  кроме субботы и воскресенья; адрес электронной почты akademia68@yandex.ru; контактные телефоны (4752) 71-00-32.

1.9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе указаны в Информационном паспорте аукциона.

1.10. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора, указаны в Информационном паспорте аукциона.

1.11. Информация о наличии преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов указана в Информационном паспорте аукциона.

1.12. Место, условия и сроки выполнения работ указаны в  проекте договора.

1.13. По итогам аукциона победитель  должен подписать договор в срок, указанный в Информационном паспорте аукциона.

1.14. Победивший участник аукциона должен будет   выполнить работы,    входящие в предмет договора, на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона,  который сделал предпоследнее предложение по цене договора, предложенной таким участником.

1.15. Документация об аукционе подготовлена и разработана на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации;

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федерального закона от 26 июля 2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Участники закупки.

2.1. Участниками закупки являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.3.Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для отдельных юридических лиц  как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

# 3. Требования к участникам закупки.

3.1. При закупке путем проведения аукциона  устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (если это предусмотрено в Информационном паспорте аукциона ).

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6)   отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

7) при проведении закупки Заказчик вправе установить квалификационные требования к участникам закупки (если это предусмотрено в Информационном паспорте аукциона), а именно:

- 7.1) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

- 7.2) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки;

- 7.3) наличие финансовых, материальных и технических средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора.

8)    в случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

# 4. Порядок разъяснения и  внесения изменений

# в документацию о закупке.

4.1. Любой участник закупок вправе направить запрос о разъяснение положений документации о закупке, в срок не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Комиссия обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупок.

Разъяснения положений документации о закупке размещаются Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений участнику закупок.

4.2. В случае, если изменения в Извещение о проведении закупки, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Заказчика внесенных в Извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Изменение предмета договора не допускается.

4.3. Изменения, вносимые в Извещение о закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

# 5. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.

Заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями  документации о закупке, в том числе:

5.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

5.2. полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

5.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности).

В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.4. копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

5.5. решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения заявки и исполнению договора) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

5.6. предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

5.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе), в случаях, когда документация о закупке предусматривает такое предоставление.

Непредоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, а равно направление заявки на участие в аукционе не по форме, установленной в документации о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок.

5.8. опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе.

# 6. Порядок подачи заявок на участие в закупке.

6.1. Участник закупок подает заявку на участие в закупке в форме открытого аукциона (далее - заявка) по форме, разработанной и утвержденной Заказчиком. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем листе - на обороте листа печатью участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности.

6.2. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

6.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок, указанного в извещении. Заявка, поступившая после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, не рассматривается и в тот же день возвращаются участнику закупки.

6.4. Участник закупок вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок.

# 7. Порядок отзыва заявок.

7.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок.

7.2. Уведомление об отзыве заявки направляется в адрес ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола».

В уведомлении об отзыве заявки в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование участника закупки, наименование закупки, номер извещения, регистрационный номер заявки, дата, время подачи заявки.

Уведомление об отзыве заявки должно быть заверено подписью и скреплено печатью участника закупки, либо лица уполномоченного таким участником  (для юридических лиц), подписано индивидуальным предпринимателем или физическим лицом участником закупки.

7.3. Уведомление об отзыве заявки регистрируется в Журнале регистрации.

8. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки.

8.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе, указаны в Информационном паспорте аукциона.

8.2. В случае, если в Информационном паспорте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заявка участника размещения заказа должна содержать документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения).

8.3. В случае отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, участнику закупки, подавшему такую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

8.4. В случае, если в Информационном паспорте аукциона  установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в документации о закупке.

8.5. В случае уклонения победителя аукциона или участника закупки сделавшего предпоследнее предложение, с которым заключается договор,  от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

# 9. Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе.

9.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня окончания подачи аукционных заявок.

9.2. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

9.3. Протокол рассмотрения заявок, составленный Комиссией, размещается на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией.

9.4. Аукцион признается несостоявшимся если:

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок. В этом случае Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- подана только одна заявка. Если заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчиком заключается договор с таким участником закупок после подписания протокола рассмотрения заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке по начальной (максимальной) цене аукциона, либо по цене согласованной с участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанной в Извещении.

# - только один участник закупок признается участником аукциона. В этом случае Заказчик заключает договор с таким участником после подписания Комиссией протокола рассмотрения аукционных заявок. Договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, либо по цене согласованной с участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о проведении аукциона

# 10. Порядок проведения аукциона.

10.1. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования большинством голосов.

10.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены, указанной в извещении, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

10.3. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, Аукционист вправе снизить “шаг аукциона” на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

10.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 10.2 или п. 10.3., поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договора по объявленной цене.

10.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 10.3. настоящего положения, и новую цену договора, в соответствии с которым снижается цена.

10.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

10.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

10.8. При проведении аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона.

Протокол проведения аукциона, составленный Комиссией, размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола Комиссией.

Заказчик заключает с победителем аукциона договор, по цене, предложенной победителем аукциона.

Договор может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона.

10.9. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный  документацией о закупке, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение было установлено документацией, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным.

10.10. Непредставление участником, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, Заказчику подписанного договора в срок, установленного в аукционной документации, и обеспечения исполнения договора, если такое обеспечение установлено документацией, считается отказом такого участника от заключения договора. В этом случае аукцион признается несостоявшимся.

10.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона у единственного поставщика.

# 11. Порядок заключения договора по результатам аукциона.

11.1. При проведении закупок договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заключаются по итогам закупок в соответствии с настоящим Положением, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и исполняются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными правовыми актами.

11.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

- 11.3. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (Подрядчик, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

# 12. Порядок внесения обеспечения исполнения договора.

12.1. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления указаны в Информационном паспорте аукциона.

12.2. В случае, если было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору (если в Информационном паспорте аукциона не установлено, что данный способ обеспечения исполнения договора не допускается), договора поручительства или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационном паспорте аукциона. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником закупки самостоятельно.

12.3. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

Безотзывная банковская гарантия осуществляется согласно положениям ст.ст. 368-379 параграфа 6 Гражданского кодекса РФ.

Залог денежных средств осуществляется согласно ст.ст. 334-358 параграфа 3 Гражданского кодекса РФ.

Страхование ответственности по договору осуществляется согласно ст.932 Гражданского кодекса РФ.

Поручительство осуществляется согласно ст.ст. 361-367 параграфа 5 Гражданского кодекса РФ.

|  | # ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АУКЦИОНА № 8 |
| --- | --- |
| Разделы документации об аукционе | Сведения |
| п.1.1. разд. 1 | Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»), проводит закупку на право заключения договора на строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102, контактные телефоны: (4752) 71-00-32 |
|  | Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Заказчика: www.akademia68.ru |
|  | Адрес предоставления документации об аукционе по запросу участника закупки: 392000, г. Тамбов, ул.Базарная, 102 |
| п.1.1. разд. 1 | Способ закупки: открытый аукцион Предмет аукциона: право на строительство объекта: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)» |
| п.1.1. разд. 1 | Предмет договора: Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола») |
| п.1.6. разд. 1 | Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102, с 10 час. 00 мин. (время московское) «16» июня 2012 года до 10 час. 00 мин. (время московское) «06» июля 2012 года. |
| п.1.6. разд. 1 | Место, день и время начала рассмотрения заявок, на участие в аукционе 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102, 11 час. 00 мин. (время московское) «06» июля 2012 года. |
| п.1.7. разд. 1 | Место, дата и время проведения аукциона 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 102, 10 час. 00 мин. (время московское) «13» июля 2012 года. |
| п.1.11. разд. 1 | Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: не установлено |
|  | Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не установлено |
| п.1.9. разд. 1 | Размер обеспечения заявки: не установлено |
| п.1.10. разд. 1 | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: не установлено. |
| п.3.1. разд. 3 п. 5.1. разд. 5 | Требования к участникам закупки: - наличие свидетельства о допуске к видам работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день заявки на участие в аукционе не принято. 5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 7) наличие подтвержденного опыта строительства плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов); - 8) наличие подтвержденного опыта монтажа искусственного покрытия футбольных полей; - 9) наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей; - 10) положительная деловая репутация. - Перечень документов, представляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным выше требованиям: - копия Свидетельства о допуске к видам работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией; - решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ; - заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов); - разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений – футбольного поля с искусственным травяным покрытием; - 6) документ, подтверждающий наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей - 7) отзывы Заказчиков за последние два года (представляется отдельным приложением). |
| п.1.5. разд. 1 | Требования, предъявляемые к работам: выполняемые работы должны производиться в соответствии с техническим заданием. |
| п.1.5. разд. 1 | Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию. |
| п.1.5. разд. 1 | Требования к результатам работ: соответствовать техническому заданию. |
| разд. 5 | Требования к содержанию заявки: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности; В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 5) решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 6) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ с указанием конкретных показателей, товарных знаков (производителей, поставщиков) (при наличии), о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора; - 7) копия Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданного саморегулируемой организацией; - 8) решение об одобрении крупной сделки в случае, если оно требуется в соответствии с действующим законодательством РФ; - 9) заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника закупки, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - 10)бухгалтерские документы за предшествующий год, а именно: - 10.1)"Бухгалтерский баланс" по форме №1 (с отметкой налоговых органов о принятии); - 10.2)"Отчёт о прибылях и убытках" по форме №2 (с отметкой налоговых органов о принятии) - 10.3) Расшифровка дебиторов и кредиторов (наименование, сумма, предмет Договора); - 11) отзывы Заказчиков за последние два года (представляется отдельным приложением). - 12) разрешение на ввод эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (более двух объектов); - 13) разрешение на ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений – футбольного поля с искусственным травяным покрытием; - 14) сертификат соответствия на искусственное травяное покрытие; - 15) документ, подтверждающий наличие собственного производства искусственного покрытия для футбольных полей; 16) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копия такого поручения, заверенная банком, осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе); 17) опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе; |
| п.1.14 разд. 1 | Место выполнения работ: Тамбовская область, Тамбовский район с. Куксово, ул. Москва, д. 82. |
| п.1.14 разд. 1 | Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием оборудования, материалов и транспорта Подрядчика. |
| п.1.14 разд. 1 | Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2012 года. |
| п.1.3. разд. 1 | Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора включены все расходы по выполнению работ указанных в техническом задании, в т.ч. транспортные расходы, налоговые и другие обязательные платежи |
| п.1.3. разд. 1 | Начальная (максимальная) цена договора (лота): 20 831 713 (Двадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча семьсот тринадцать) рублей |
| п.1.3. разд. 1 | Величина понижения начальной цены договора (лота) («шаг аукциона»): 5% . |
| п.1.5. разд. 1 | Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из, федерального, и областного бюджетов 2012 года, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства). |
| п.1.3. разд.1 | Источник финансирования: федеральный, областной бюджет |
| п.1.13. разд. 1 | Срок подписания победителем аукциона договора не менее 5 и не более 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |

Форма заявки на участие в аукционе

|  | Директору Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 8

право на строительство объекта: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)»

1.	Изучив документацию о закупке на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы согласны выполнить, предусмотренные аукционом работы, в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

3.	Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации о закупке, влияющими на стоимость выполнения работ.

4.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и  упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против

________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6.	Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

7.	В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать  договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями наших предложений в срок не более, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола аукциона.

8.	В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашего предложения по цене.

9.	Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения договора  на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

10.	Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  __________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13.	В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14.	Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.

15.	Наши юридический и фактический адреса______________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

___________________________________________________________________________

16.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листе(ах).

Приложение №1

к заявке на участие в аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

1.	Исполняя наши обязательства и изучив документацию о закупке на право заключения договора на строительство объекта: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)», в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать договор, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с Техническим заданием и требованиями документации об аукционе, на условиях, указанных ниже:

1.1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ (Участник закупки приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ.)

1.2. Подробное описание организации работ, в том числе режима работы (Участник закупки  должен описать, какие организационные решения будут использоваться (каким образом будет осуществлена подготовка производства работ, ведение какой документацию планируется, каким образом будет осуществляться производство работ в условиях действующего учреждения и текущий контроль за их выполнением, какой режим работы.)

1.3. Информация о порядке применения трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, в том числе привлекаемых субподрядчиков:

- инженерно-технического персонала;

- рабочих разных специальностей.

(Участник должен  указать – сколько специалистов и каких специальностей будут задействовано для выполнения работ. Должно быть подтверждено копиями сертификатов специалистов,  копиями договоров с привлекаемыми организациями.)

1.4. Описание качественных характеристик основных строительных материалов, которые предлагаются к использованию участником закупки (Участник закупки должен описать, какие основные строительные материалы и изделия будут использоваться им при производстве работ, представить описание их качественных характеристик (конкретные показатели и товарный знак и/или производитель, поставщик при наличии). Участник должен подтвердить качественные характеристики материалов копиями сертификатов соответствия на указанные материалы, в случае,  предусмотренном законодательством.)

1.5. Мероприятия по охране окружающей среды (Участник закупки должен описать, какие мероприятия и работы по охране окружающей среды будут осуществляться.)

1.6. Обеспечение безопасности производства работ (Участник закупки должен  указать, какие мероприятия по обеспечению безопасности работ будут предприняты.)

1.7. Описание системы контроля качества выполняемых работ (Участник закупки должен описать действующую у него систему контроля качества выполняемых работ, закупаемых материалов и изделий. Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т.д.)

1.8. Гарантийное обслуживание (порядок реализации гарантийного обслуживания, объем предоставления гарантии качества работ) (Участник закупки указывает продолжительность гарантийного периода, объем предоставления гарантий качества выполняемых работ и свои обязанности по содержанию объекта в гарантийный период. В подтверждение данных Участник может приложить любые документы по своему усмотрению)

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании, влияющими на стоимость выполнения работ.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить работы по  строительству  объекта: «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)».

Пришкольный  стадион с искусственным покрытием  в Тамбовском районе, с. Куксово, 
ул. Москва, д. 82 предназначен для тренировок и соревнований профессиональных и любительских команд, а также для проведения уроков физического воспитания.

Комплекс спортивных сооружений включает в себя следующие объекты: мини-футбольное поле с искусственным покрытием, с размерам - 60x30м, 2 круговые и 2 линейные беговые дорожки с наливным покрытием, универсальная спортивная площадка с наливным покрытием спортивный городок, трибуны на 150 зрителей, площадка для прыжков в длину, ограждение универсальной спортивной площадки. Пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие. Вся прилегающая территория засеивается газонной травой.

Характеристика места строительства.

Площадка строительства расположена в Тамбовском районе, с. Куксово, 
ул. Москва, д. 82.

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом.

Архитектурно-планировочные решения.

Площадь отведенного участка  6398 м2.

При строительстве  стадиона предусматривается возведение следующих сооружений:

- Футбольное поле размером 30х60м с футбольными воротами 2х5м, с устройством песчано-гравийного  основания и спортивным покрытием (искусственная трава).

- Универсальная игровая площадка с наливным покрытием, площадью 26,3х15,3 м с сетчатым ограждением  площадки в рамках из прямоугольных труб на металлических столбах. Спортивное оборудование для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона.

- 2 беговые дорожки для бега по кругу длиной 219 м и бега по прямой (2 дорожки) длиной 
60 м с искусственным покрытием.

- Гимнастический комплекс площадью 10х15 м (вандалоустойчивый: брусья, гимнастическая стенка, рукоход, многоуровневый турник, бревно гимнастическое) с асфальтовым покрытием.

- Трибуны вандалоустойчивого исполнения на 150 посадочных мест.

Детали дорожных покрытий приняты с учетом рекомендаций «Типовых конструкций дорожных одежд городских дорог», утвержденных приказом министра жилищно-коммунального хозяйства  РФ и «Инструкции по проектированию дорожных одежд нежесткого типа» (ВСН 46-830Минтрасстрой).

Для посетителей на территории футбольного поля проектом предусмотрены трибуны. Пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие. Вся прилегающая территория засеивается газонной травой. Вокруг универсальной игровой площадки предусмотрено ограждение.

При устройстве газонов растительный слой принимается толщиной 0,2 м. После посадки необходим полив.

При разработке проекта учтены вертикальные отметки существующих и ранее запроектированных покрытий, зданий, подземные и надземные коммуникации, а также гидрогеологические условия данной территории.

Сток ливневых и талых вод за пределы участка осуществляется по спланированной поверхности и лоткам.

- Функциональные и качественные характеристики, предъявляемые к покрытию.

- Стабильное состояние площадки даже при экстремальных температурах

- Устойчивость к воздействию шипов, механическим воздействиям и минимальная эластичность поверхности

- Устойчивость к воздействиям погодных условий и УФ-лучей

- Предотвращение скольжения,  водонепроницаемость

- Износоустойчивость, высокая несущая способность

- Отличный внешний вид и широкая гамма цветовых решений

- Устойчивость к загрязнениям

- Прочное соединение с основой

- Многолетняя эксплуатация

- Снижение нагрузки на разные группы суставов спортсменов, которые нуждаются в защите при занятии спортом

- Травмобезопасность и эластичность для того, чтобы защищать спортсменов при падениях

Качество покрытия должно быть подтверждено  сертификатом соответствия .

Оснащение футбольного поля:

-	ворота футбольные с сеткой;

-	3 (три) рамные трехрядные зрительские трибуны на 50 мест каждая с асфальтовой дорожкой для прохода к ним.

Материал: асфальтобетонное основание, металлический каркас.  Покрытие дорожек: асфальтобетонное покрытие.

В соответствии с  типом водного питания (атмосферный) предусматривается  осушение площадки футбольного поля. Способ осушения  принят – закрытый дренаж.  Цель закрытого дренажа - отводить талые  и ливневые воды за пределы футбольного поля.

При отсутствии ливневой канализации отвод  ливневых вод предусматривается на рельеф местности.

Закрытая дренажная система представляет собой систему дренажных каналов, заложенных в почву на разных глубинах. Состоит из осушительных и собирательных дренажных каналов и коллектора, через который вода выбрасывается на рельеф местности. В осушительных каналах предусматривается укладка  дренажных гофрированных труб из ПВХ диаметром 50мм с уклоном к собирательной дрене 6мм/п.м. В собирательных каналах предусматривается укладка  дренажных гофрированных труб из ПВХ диаметром 110мм. С уклоном к водосборному колодцу 1см/п.м. На хорошо утрамбованное дно высыпают гранитный отсев фракции 3-5 мм. Затем укладывают дренажные трубы и засыпают гранитным щебнем фракции 40-70мм, затем гранитным щебнем фракции 20-40мм, далее слой геотекстиля, слой гранитного отсева фракции   3-5 мм, затем слой геотекстиля и, непосредственно искусственное покрытие.

Коллектор принят из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 200мм. Длина 67м.

Рабочим проектом предусматривается строительство закрытого дренажа.

Доставка  основных  материалов, конструкций и оборудования до объекта и развозка по трассе выполняется автотранспортом генподрядчика.

Приложение к Техническому заданию: прикрепленные файлы «Сметы».

Проект

ДОГОВОР №_____

НА СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» ОБЪЕКТА

«Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)»

г. Тамбов                                                                                                «___» ______________ 2012 г.

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»), в лице директора Бетина Александра Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании протокола аукционной комиссии от _____________ № ______, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Подрядчик в соответствии с утвержденной Проектно-сметной документации принимает на себя обязательства: выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией на строительство объекта «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)»  (далее по тексту – строительство Объекта).

1.2.	Подрядчик обязуется выполнить осуществить строительство Объекта из собственных материалов, собственными силами и/или привлеченными силами, в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной к производству работ проектно-сметной документацией, которая передается Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи.

1.3.	Подрядчик обязуется завершить Работы по строительству Объекта и сдать результаты Работ в установленном настоящим Договором порядке, а Заказчик  принять  и оплатить Работы.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1.	Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет  _________________рублей (________________________________________), в том числе НДС 18% - _______________ рублей (________________________________________).

2.2.	Цена Договора  устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а также настоящим Договором.

- 2.3.	Цена Договора включает в себя стоимость оборудования и товаров, указанных в Проектно-сметной документации на строительство «под ключ» объекта «Строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в с. Куксово Тамбовского района по адресу: ул. Москва, д. 82 (отделение ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)».

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.	Заказчик осуществляет финансирование строительства Объекта за счет:

средств бюджета Тамбовской области,

средств бюджета Российской Федерации.

3.2.	Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно фактически выполненным объемам работ.

- 3.3.	Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Договору производится Заказчиком по мере поступления средств из федерального и областного бюджетов 2012 года, поэтапно, в соответствии с календарным планом строительства, после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства). Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются составленные и подписанные Сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и прилагаемый к ней акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. по каждому периоду оплаты (каждому этапу строительства).

- 3.4.	Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком по окончании каждого этапа строительства. Оформление актов сдачи – приемки выполненных Работ за отчетный период по форме № КС-2, № КС-3 производится Подрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись Заказчику.

- 3.5.	Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным Работам, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ.

3.6.	Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору и подписывают, при необходимости, соответствующий акт сверки расчетов по завершении финансового года (не позднее 31 декабря) и после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в случае досрочного расторжения Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству Объекта в соответствии с утверждённым графиком производства работ, но не позднее 01 сентября 2012 года. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект  Заказчику.

Календарные сроки и виды выполнения работ по строительству Объекта определяются Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями настоящего Договора, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Работы по строительству Объекта могут быть выполнены досрочно. При этом срок окончания работ определяется моментом подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

  - Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (далее Акт приемки).

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1.	Подрядчик согласовывает с Заказчиком отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком конструктивных решений, отличных от предусмотренных проектом, без изменения физических объемов, качества и стоимости. Подрядчик не вправе отступить от проектной документации, утвержденной к производству Работ, без письменного согласия  Заказчика.

5.2.	Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.	Осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств и определением стоимости выполненных работ, а также соблюдением Подрядчиком иных условий настоящего Договора.

6.2.	До начала выполнения работ передать Подрядчику проектно-сметную  документацию на строительство Объекта в двух экземплярах и разрешение на строительство.

  - Передать Подрядчику (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно проектной документации на строительство Объекта.

  - Осуществлять строительный контроль за ходом строительства и производством работ, производить промежуточную приемку работ согласно Графику производства работ в соответствии с оформленными в установленном порядке актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Представители Заказчика, инженерной и проектной организаций имеют право беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода строительства, а также производить соответствующие записи по Объекту в Общем журнале работ по форме, утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, давать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектной документации на строительство Объекта и условий настоящего Договора.

  - При осуществлении контроля за ходом и качеством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством Объекта, вправе заключать Договоры с проектной организацией-разработчиком проектной документации на строительство Объекта на оказание услуг по осуществлению авторского надзора проектной организации за строительством Объекта.

  - Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

7.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и утвержденным графиком производства работ. Сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации на строительство Объекта, настоящему Договору.

  - Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с проектной документацией на строительство Объекта, рабочими чертежами, условиями настоящего Договора.

  - Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном п. 6.5. настоящего Договора.

  - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное имущество, используемое для исполнения Договора.

  - Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке  необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства данного Объекта.

  - Обеспечить и содержать охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

  - Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, Общий журнал работ по форме утвержденной приказом от 12.01.2007 № 7 (РД-11-05-2007) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, остальную исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденной приказом от 26.12.2006 № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

  - Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной
документацией на строительство Объекта на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

  - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в Договорный срок;

- чрезвычайных происшествий, случившихся при выполнении строительных работ. О чрезвычайных происшествиях незамедлительно доложить Заказчику по телефону.

7.10.	Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок для приемки результатов скрытых Работ Подрядчик составляет односторонний акт. В этом случае устранение по требованию Заказчика конструктивных элементов, которыми закрыт или ограничен доступ к скрытым Работам, и их восстановление производится за счет Заказчика.

7.11.	При готовности Объекта Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней должен известить об этом Заказчика.

7.12.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.13.	Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

7.14.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7.15.	В случае нарушения по вине Подрядчика сроков окончания этапов, комплексов работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от полной стоимости этапа в текущих ценах за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости отдельного этапа работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и
работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

- 8.2.	Срок предоставления гарантий качества не законченного строительством объекта – с момента заключения Договора до даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

- Срок предоставления гарантий качества законченного строительством объекта в течение 5-ти лет с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

- Срок предоставления гарантий качества на материалы и оборудование: в соответствии со сроками, установленными их производителями.

В период гарантийного обслуживания оборудования все необходимые ремонтные работы, устранение дефектов, замена деталей должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае если поломка произошла не по его вине.

8.3.	Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком (Заказчиком – застройщиком)  в срок не более трех месяцев с момента обнаружения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика (Заказчика – застройщика).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по Договору имеет право взыскать с последнего за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные Графиком производства работ неустойку в размере, предусмотренном п. 7.15 настоящего договора. За срыв ввода Объекта в эксплуатацию, неустойку в размере, одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, при условии полного выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Неустойка начисляется от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.2.	Подрядчик не несёт ответственности за качество чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком для производства работ по Договору.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

10.1.	До приемки Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

  - После сдачи Объекта в эксплуатацию, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Заказчик.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1.	Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору, которые подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2.	Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1.	Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.	Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством  Российской Федерации.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола»

АДРЕС: 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, д.102 тел. (4752) 71-00-32

E-mail:  akademia68@yandex.ru

ИНН 6829049538  КПП 682901001

р/с 40601810068501000001

УФК по Тамбовской области (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола»)

л/с30646У77540

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов

БИК 046850001

Подрядчик:

Подписи сторон:

| Заказчик: Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Академия футбола» (ТОГАОУ ДОД «СДЮСШОР «Академия футбола») _____________________ подпись | Подрядчик: _____________________ подпись |
| --- | --- |